## System
Req ID
Sys-Fun-10 | Req ID | Requirement Text | Rationale | Parent Req | Child Req | Verification
Sys-Fun-20 | Sys-Fun-10 | El sistema debe monitorear continuamente las condiciones ambientales y de radiación UV en la sala de plantas. | Asegurar un ambiente seguro y óptimo para el desarrollo de la vida vegetal. | N/A | Sys-Fun-20, Sys-Fun-30, Sys-Fun-40, Sys-Fun-50, Sys-Fun-60 | Test
Sys-Fun-30 | Sys-Fun-20 | El sensor debe medir la Temperatura, Humedad y Presión atmosférica cada 5 segundos. | Controlar el clima del hábitat y la integridad del sellado. | Sys-Fun-10 | Sys-Fun-70 | Test
Sys-Fun-40 | Sys-Fun-30 | El senso debe medir el Índice UV (UVI) cada 5 segundos. | Evaluar la intensidad de radiación UV para la salud de las plantas. | Sys-Fun-10 | Sys-Fun-70 | Test
Sys-Fun-11 | Sys-Fun-40 | El sistema debe indicar el estado del UVI (Bajo, Advertencia, Alerta, Crítico) usando el LED RGB con los patrones de color y parpadeo definidos. | Proporcionar una alerta visual inmediata y escalada sobre niveles de radiación. | Sys-Fun-10 | N/A | Test
Sys-Fun-21 | Sys-Fun-50 | El sistema debe indicar el estado ambiental (Temp, Hum, Pres) con el LED RGB en dos estados (Normal o Fuera de Rango), utilizando los patrones de color y parpadeo definidos. | Alertar sobre condiciones ambientales que exceden los rangos de operación. | Sys-Fun-10 | N/A | Test
Sys-Fun-12 | Sys-Fun-60 | El sistema debe imprimir las lecturas de todos los sensores en el puerto serie cada 5 segundos. | Facilitar la depuración y el monitoreo local de datos en tiempo real. | Sys-Fun-10 | N/A | Test
Sys-Fun-25 | Sys-Fun-70 | Cada dato registrado debe tener asociado un timestamp. | Garantizar la trazabilidad y el análisis de la evolución temporal de los datos. | Sys-Fun-20, Sys-Fun-30 | N/A | Test
| Sys-Fun-80 | El sistema debe reportar un error claro(de hardware) por el puerto serie si un sensor no se detecta durante la inicialización. | Identificar fallos de hardware críticos al inicio para una intervención rápida. | Sys-Fun-10 | N/A | Test