## Slide 1: SENSORES TEMPERATURA, HUMEDAD Y RAYOS UV
Darío González
Alonso Montalvo Arias

## Slide 2: Motivación

## Slide 3: Requisitos y restricciones
Requirement Text | Rationale
El sistema debe monitorear continuamente las condiciones ambientales y de radiación UV en la sala de plantas. | Asegurar un ambiente seguro y óptimo para el desarrollo de la vida vegetal.
El sensor debe medir la Temperatura, Humedad y Presión atmosférica cada 5 segundos. | Controlar el clima del hábitat y la integridad del sellado.
El sensor debe medir el Índice UV (UVI) cada 5 segundos. | Evaluar la intensidad de radiación UV para la salud de las plantas.
El sistema debe indicar el estado del UVI (Bajo, Advertencia, Alerta, Crítico) usando el LED RGB con los patrones de color y parpadeo definidos. | Proporcionar una alerta visual inmediata y escalada sobre niveles de radiación.
El sistema debe indicar el estado ambiental (Temp, Hum, Pres) con el LED RGB en tres estados (Normal, Advertencia o Fuera de Rango), utilizando los patrones de color y parpadeo definidos. | Alertar sobre condiciones ambientales que exceden los rangos de operación.
El sistema debe imprimir las lecturas de todos los sensores en el puerto serie cada 5 segundos. | Facilitar la depuración y el monitoreo local de datos en tiempo real.
Cada dato registrado debe tener asociado un timestamp. | Garantizar la trazabilidad y el análisis de la evolución temporal de los datos.
El sistema debe reportar un error claro(de hardware) por el puerto serie si un sensor no se detecta durante la inicialización. | Identificar fallos de hardware críticos al inicio para una intervención rápida.

## Slide 6: Sensores BME280 y LTR390

## Slide 7: Sistema de alarma BME280

## Slide 8: Sistema de Monitoreo rayos UV (LTR390)

## Slide 9: Resultados y mejoras a futuro